MA TRẬN ĐỀ THI  HK1

MÔN: CÔNG NGHỆ 9

| Tên chủ đề | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  |  |  |  | Tổng điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TNKQ | TL | TNKQ | TL | Cấp độ thấp |  | Cấp độ cao |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TNKQ | TL | TNKQ |  | TL |  |
| Vật liệu dùng trong lắp đặt mạch điện trong nhà | Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạch điện. Cấu tạo dây dẫn Tên gọi của cáp điện. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số câu hỏi | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Số điểm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1đ |
| Tỉ lệ % | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 % |
| Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạch điện | Biết được một số dụng cụ điện,chức năng và công dụng của chúng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số câu hỏi | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Số điểm | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 |
| Tỉ lệ % | 16,7% |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7% |
| Sử dụng đồng hồ đo điện | Biết công dụng và cách sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng |  | Biết sử dụng ĐHVN -Tính sai số lớn nhất, độ dài lớp vỏ cần bóc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Số câu hỏi | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Số điểm | 1,33 |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  | 2đ |
| Tỉ lệ % | 13,3 % |  | 6,7 % |  |  |  |  |  |  | 20% |
| Thực hành lắp mạch điện bảng điện |  |  | Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt. - Cách lắp đặt cầu chì. - Lập được bảng dự trù vật liệu thiết bị. |  | Vẽ được sơ đồ nguyên lí và lắp đặt |  |  |  |  |  |
| Số câu hỏi |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 4 |
| Số điểm |  |  | 0,33 | 2đ |  | 2.0đ |  |  |  | 4.33đ |
| Tỉ lệ % |  |  | 3,3% | 20% |  | 20% |  |  |  | 43,3% |
| Thực hành lắp mạch điện đèn huỳnh quang |  |  |  |  |  |  | Vẽ được sơ đồ lắp đặt |  |  |  |
| Số câu hỏi |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Số điểm |  |  |  |  |  |  |  | 1.0đ |  | 1đ |
| Tỉ lệ % |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  | 10% |
| TS câu hỏi | 12 4đ 40% |  | 5 3đ 30% |  | 1 2.0đ 20% |  | 1 1.0đ 10% |  |  | 19 |  | 1,67 |
| TS điểm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.đ |  | 16,7 % |
| Tỉ lệ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

| UBND HUYỆN THĂNG BÌNH. TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT Họ và tên: …………………….......... Lớp: …….. | KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN: CÔNG NGHỆ 9 Thời gian: 45 phút Năm học 2023- 2024 | Điểm |
| --- | --- | --- |

Đề số 1

A-TRẮC NGHIỆM: (5 điểm ). Em hãy chọn câu trả lời đúng trong những câu sau:

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Câu 1. Cầu chì, công tắc được mắc vào

A. dây lạnh.		 B. dây trung hòa.   		     C. dây pha.  	      D. tùy ý.

Câu 2. Độ dài đường kính dây dẫn là 2mm. Tính độ dài đoạn dây dẫn cần bóc

A. 30-50 mm. 	 B. 40-50mm. 		     C. 3-4 cm.   	      D.30-40 cm.

Câu 3. Đồng hồ dùng để đo hiệu điện thế  là

A. ampe kế.               B. ôm kế.                                C. oát kế.                    D. vôn kế.

Câu 4. Kí hiệu của công tơ điện

A. KW/H. 		 B. KW. 		               C. KWH.		      D. KWT.

Câu 5. Ampe  kế có thang đo 10A,cấp chính xác 2,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất của Ampe kế đó là

A.  25,0A.	            B.  2,5A.		              C.  0,25A.	     	      D. 250,0A.

Câu 6. Trên mặt đồng hồ đo điện có ghi: 0.1 ; 0.5 ; … các con số này cho biết

A. phương đặt dụng cụ đo.  		             B. số thập phân của dụng cụ đo.

C. cấp chính xác của dụng cụ đo.                          D. điện áp thử cách điện của dụng cụ đo.

Câu 7. Công tơ điện là thiết bị dùng để đo

A. công suất của các đồ dùng điện.    	            B. điện áp của các đồ dùng điện.

C. dòng điện trên các đồ dùng diện.                     D. điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện.

Câu 8. Những vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà là

A. pu li sứ ,vỏ đui đèn,thiếc.			B. mica,pu li sứ,vỏ đui đèn.

C. dây chì, đồng, thiếc.				D. cao su tổng hợp,nhôm,chất PVC.

Câu 9.Dụng cụ đo chính xác đường kính dây điện ?

A. panme. 		   B. thước cặp.		C. thước dây.		       D. êke.

Câu 10. Cáp điện được gọi tên theo

A. chất cách điện. 	   B. hãng sản xuất. 	           C. nhiệt độ. 		       D. tùy ý

Câu 11. Mạng điện ở nước ta có điện áp định mức là

- 220 V. 	   B. 110V.  		           C. 127V.  		       D. 135 V.

Câu 12.Trên dây dẫn điện có kí hiệu: M (n x F) trong đó F là

A. lõi đồng. 		  B. số lõi dây. 	           C. tiết diện lõi.                D dây trần.

Câu 13. Dụng cụ cơ khí dùng để tạo lỗ, trên gỗ, bê tông,...để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện  là

A. máy khoan.	  B. tua vít.		           C.  búa.		      D. cưa.

Câu 14. Oát kế dùng để đo

A. cường độ dòng điện.       B. điện năng tiêu thụ.          C. điện trở.          D. công suất.

Câu 15.Thiết bị đóng cắt  mạch điện là

A. công tắc, cầu chì.         B. cầu dao.            C. cầu dao, aptomat.          D. aptomat, cầu chì.

B- TỰ LUẬN:(5 điểm ).

Câu 1.(1 điểm ).  Để vẽ sơ đồ lắp đặt cần tiến hành theo những bước nào?

Câu 2.(2 điểm ). Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 đèn sợi đốt?

Câu 3.(1 điểm ). Em hãy dự trù vật liệu và thiết bị cần thiết cho mạch điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 đèn sợi đốt?

Câu 4. (1 điểm ). Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chì, 1công tắc 2 cực, 1ổ cắm, 1 bóng đèn huỳnh quang có chấn lưu và tắc te ?

BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| UBND HUYỆN THĂNG BÌNH. TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT Họ và tên: …………………….......... Lớp: …….. | KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN: CÔNG NGHỆ 9 Thời gian: 45 phút Năm học 2023- 2024 | Điểm |
| --- | --- | --- |

Đề số 2

A-TRẮC NGHIỆM: (5 điểm ). Em hãy chọn câu trả lời đúng trong những câu sau:

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Câu 1. Ampe  kế có thang đo 10A,cấp chính xác 2,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất của Ampe kế đó là

A.  25,0A.	                B.  2,5A.		         C.  0,25A.	          D. 250,0A.

Câu 2. Trên mặt đồng hồ đo điện có ghi: 0.1 ; 0.5 ; … các con số này cho biết

A. phương đặt dụng cụ đo.  		         B. số thập phân của dụng cụ đo.

C. cấp chính xác của dụng cụ đo.                       D. điện áp thử cách điện của dụng cụ đo.

Câu 3. Cáp điện được gọi tên theo

A. chất cách điện. 	    B. hãng sản xuất. 	         C. nhiệt độ. 		D. tùy ý.

Câu 4.Mạng điện ở nước ta có điện áp định mức là

A.220 V. 		   B. 110V.  		         C. 127V.   		D. 135 V.

Câu 5.Trên dây dẫn điện có kí hiệu: M (n x F) trong đó F là

A. lõi đồng. 		   B. số lõi dây. 	         C. tiết diện lõi.           D. dây trần.

Câu 6.Dụng cụ cơ khí dùng để tạo lỗ, trên gỗ, bê tông,...để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện  là

A. máy khoan.	   B. tua vít.		         C.  búa.		           D. cưa.

Câu 7. Oát kế dùng để đo

A. cường độ dòng điện.     B.điện năng tiêu thụ.       C. điện trở.         D. công suất.

Câu 8.Thiết bị đóng cắt  mạch điện là

A. công tắc, cầu chì.     B. cầu dao.                 C. cầu dao, aptomat.       D. aptomat, cầu chì.

Câu 9.Cầu chì, công tắc được mắc vào

A. dây lạnh. 		 B. dây trung hòa.   		C. dây pha.  		D. tùy ý

Câu 10. Độ dài đường kính dây dẫn là 2mm. Tính độ dài đoạn dây dẫn cần bóc

A. 30-50 mm. 	B. 40-50mm. 		C. 3-4 cm.   		D.30-40 cm.

Câu 11. Đồng hồ dùng để đo hiệu điện thế  là

A. ampe kế.              B. ôm kế.                            C. oát kế.                   D. vôn kế.

Câu 12 Kí hiệu của công tơ điện

A. KW/H.  		B. KW.		          C. KWH. 		D. KWT.

Câu 13. Công tơ điện là thiết bị dùng để đo

A. công suất của các đồ dùng điện.    	          B. điện áp của các đồ dùng điện.

C. dòng điện trên các đồ dùng diện.                    D. điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện.

Câu 14. Những vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà là

A. pu li sứ ,vỏ đui đèn,thiếc.			B. mica,pu li sứ,vỏ đui đèn.

C. dây chì, đồng, thiếc.				D. cao su tổng hợp,nhôm,chất PVC.

Câu 15.Dụng cụ đo chính xác đường kính dây điện?

A. panme. 		 B. thước cặp.		 C. thước dây.	     D. êke.

B- TỰ LUẬN:(5 điểm ).

Câu 1.(1 điểm ).  Để vẽ sơ đồ lắp đặt cần tiến hành theo những bước nào?

Câu 2.(2 điểm ). Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 đèn sợi đốt?

Câu 3.(1 điểm ). Em hãy dự trù vật liệu và thiết bị cần thiết cho mạch điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 đèn sợi đốt?

Câu 4. (1 điểm ). Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chì, 1công tắc 2 cực, 1ổ cắm, 1 bóng đèn huỳnh quang có chấn lưu và tắc te ?

Bài làm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. ĐỀ 1

A-TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm ).

Em hãy chọn câu trả lời đúng trong những câu sau:

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án Đề 1 | C | C | D | C | C | A | D | B | A | A |  | A |  | C |  | A |  |  | D | C |  |  |
| Đáp án Đề 2 | A | A | A | A | C | A | D | C | C |  | C |  | D |  | C |  | D | B |  |  | A |

B- TỰ LUẬN( 5đ)

Câu 1. (1điểm)

a.Nêu được các bước vẽ sơ đồ lắp đặt. (0,25điểm)

Bước 1: Vẽ dây nguồn.(0,25điểm)

Bước 2: Xác định vị trí để bảng điện bóng đèn.(0,25điểm)

Bước 3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện.(0,25điểm)

Bước 4: Vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lí.(0,25điểm)

2.Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện.

| Sơ đồ nguyên lý | A O | (1,0đ) |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ lắp đặt | A O | (1,0đ) |

3. Lập được bảng dự trù vật liệu, thiết bị. 1đ

Câu 2: - Vẽ được sơ đồ lắp đặt: (1đ)